宁波市5G基站布局规划

（2024-2035年）

（公示稿）

文本·图件

宁波市通信管理局

宁波市经济和信息化局

（2025年8月）

目录

第一章	总则	1

第一条 指导思想	1

第二条 规划范围及期限	1

第三条 规划对象及目标	1

第四条 规划依据	2

第五条 法律效力	3

第二章	通信基站及机房规模	4

第六条 基站站间距	4

第七条 市区基站密度分区	5

第八条 机房服务半径	6

第九条 基站规模	6

第十条 机房规模	7

第三章	通信基站空间布局规划	8

第十一条 通信基站布局通则	8

第十二条 新建基站选址原则	8

第十三条 基站建设控制要求	10

第十四条 基站选址安全防护要求	12

第四章	通信机房布局规划	13

第十五条 机房布局原则	13

第十六条 新建机房选址原则	13

第十七条 机房建设控制要求	14

第五章	近期建设	16

第十八条 近期目标	16

第十九条 重点场所	16

第二十条 规模预测	16

第六章	环境保护	18

第二十一条	环境影响分析	18

第二十二条	环境影响措施	18

第二十三条	防灾措施	19

第七章	规划实施保障措施	21

第二十四条	加强规划统筹与实施评估	21

第二十五条	加强资源共享	22

第二十六条	强化推进落实	22

第二十七条	强化宣传引导	23

第二十八条	加强公众参与	23

- 总则

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实“网络强国”“数字中国”战略要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，发挥新型信息基础设施牵引作用，着力推进5G技术创新应用和产业发展，实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能，有力支持城市“三化”转型，为现代化滨海大都市建设提供坚实网络基础保障。

- 规划范围及期限

1、规划范围

规划范围为市域，重点研究范围为市区。

市域范围主要研究基站及机房布局原则、建设指引及规模需求。市区范围进一步研究基站密度分区和控制要求。

2、规划期限

规划期限：2024—2035年。规划基期年为2024年，近期至2030年，远期至2035年。

- 规划对象及目标

1、规划对象

规划布点以宏基站和5G基站堆叠机房（以下简称“机房”）为主，对微基站和室分站设置提出相应的建设指引。

2、规划目标

到2035年，实现全域超密异构组网，支撑通感一体、XR全息等泛在千兆级体验。自然村5G通达率100%，新建站址预留站址空间，支持高频段设备、AI节能模块及通感一体化硬件升级。

- 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》；

《浙江省国土空间规划条例》；

《宁波市国土空间规划条例》；

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国无线电管理条例》；

《中华人民共和国电信条例》；

《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局令第18号）；

《关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知》（工信部〔2008〕235号）；

《浙江省电信基础设施共建共享实施细则》（浙通信网〔2008〕99号）；

《浙江省通信设施建设和保护规定》（2016，浙江省人民政府令第342号）；

《浙江省国土空间专项规划管理办法（修订版）》（浙政办发〔2025〕23号）；

《浙江省信号升格专项行动实施方案》（浙通联发展〔2024〕22号）；

《浙江省关于进一步深化电信基础设施共建共享促进双千兆网络高质量发展的实施方案》（浙通联发展〔2024〕37号）；

《浙江省加快推进宽带海疆建设实施方案》浙通联发展〔2023〕62号；

《建设工程配建5G移动通信基础设施技术标准》（DB33/1239-2021）；

《宁波市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

其他相关的法律法规和规范、区（县、市）国土空间总体规划、专项规划、国土空间详细规划等。

- 法律效力

本规划自宁波市人民政府批准之日起生效。

本规划是指导宁波市通信基站和机房建设的法定性文件，各区实施方案和县市规划应遵循本规划的原则和要求。对本规划中基站布局或站点数量进行重大修改的，应按程序进行滚动修编。

- 通信基站及机房规模

- 基站站间距

- 链路计算

链路计算是无线通信系统设计中用于核算信号传输过程中所有增益和损耗的关键方法，其影响因素有自由空间路径损耗、阴影衰落、多径效应、穿透损耗。5G和4G在C-band或2.6Ghz上无差别，在毫米波频段需要额外考虑人体遮挡损耗、树木损耗雨衰、冰雪损耗的影响。

路径损耗(dB)=基站发射功率(dBm)-10xlog10(子载波数)+基站天线增益(dBi)-基站馈线损耗(dB)-穿透损耗(dB)-植被损耗(dB)-人体遮挡损耗(dB)-干扰余量(dB)-雨/冰雪余量(dB)-慢衰落余量(dB)-人体损耗(dB) +UE天线增益(dB)-热噪声功率(dBm)- UE 噪声系数(dB)-解调门限 SINR(dB)。

2、站间距

各密度分区内基站站间距详见下表。

表1 基站站间距示意表

| 密度分区 |  | 规划用地性质 | 站间距（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基站 | 高密度区 | 居住用地 | 150-200 |
|  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |
|  |  | 商业服务业用地 |  |
|  |  | 交通运输用地 |  |
|  |  | 工矿用地 | 200-300 |
|  |  | 仓储用地 |  |
|  |  | 公用设施用地 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 |  |
|  | 一般密度区 | 居住用地 | 250-300 |
|  |  | 公共管理与公共服务用地 |  |
|  |  | 商业服务业用地 |  |
|  |  | 工矿用地 | 300-500 |
|  |  | 交通运输用地 |  |
|  |  | 仓储用地 |  |
|  |  | 公用设施用地 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 |  |
|  | 低密度区 | 工矿用地 | 300-500 |
|  |  | 交通运输用地 | 500-700 |
|  |  | 仓储用地 |  |
|  |  | 公用设施用地 |  |
|  |  | 绿地与开敞空间用地 |  |
|  |  | 镇、乡建设用地 |  |
|  |  | 耕地、园地、林地、草地、湿地、农业设施建设用地等 | 700-1000 |
|  | 限建区 | 机场 | 结合实际情况确定 |
|  |  | 历史文化名城核心保护区 文物保护单位保护范围 |  |
|  | 铁路 |  | 400-500 |

注：规划中上述站间距只是为实际建站提供参考依据。各区（县、市）实际建设中，应综合考虑地形、地貌、站高、建筑物的阻挡情况，考虑水面对无线信号传播的影响，以及话务热点热区的需求进行站点位置的选择。特殊区内基站布局应与有关主管部门衔接，进行针对性布局。

- 基站密度分区

市区高密度区主要分布于海曙老城区、鄞州城区、江北城区-文创港沿线区块-奥体中心周边区块、镇海老城区、甬江科创区、镇海新城北区、北仑片城区-小浃江片区、奉化主城区-方桥片区—江口片中交未来城区块。

市区一般密度区分布于绕城以内其他片区、奉化西坞-萧王庙-溪口镇区和外围组团。

市区低密度区分布于郊区乡镇外围等。

市区限建区分布于机场跑道、历史文化名城核心区和文物保护单位保护范围。

县市综合分析地形地貌、城市功能布局、用地建设情况、空间形态分区、人口密度分布、产业布局、空间景观风貌等各方面因素，参考市区密度分区原则，合理划分密度分区。

- 机房服务半径

用户密集区（对应基站高密度区）单局所覆盖半径不超过3千米，非用户密集区（对应基站除高密度区外的其他区域）单局所覆盖半径不超过5千米。

- 基站规模

1、基于共建共享原则，本规划宏基站规模不再细分通信运营商需求，基站总规模不包含整合优化基站规模。

2、至2035年，全市整合优化基站914座，宏基站共设置27938座（其中现状保留基站12080座，新建基站15858座）。

市区范围内整合优化基站825座，宏基站共有13575座（其中现状保留基站6278座，新建基站7297座）。

余姚市范围内整合优化基站34座，宏基站共有3724座（其中现状保留基站1716座，新建基站2008座）。

慈溪市范围内整合优化基站72座，宏基站共有4785座（其中现状保留基站1888座，新建基站2897座）。

宁海县范围内整合优化基站23座，宏基站共有3589座（其中现状保留基站1240座，新建基站2349座）。

象山县范围内整合优化基站20座，宏基站共有2265座（其中现状保留基站958座，新建基站1307座）。

- 机房规模

至2035年，市域整合优化机房67座（不纳入机房总规模，两县两市经评估后，现有机房可全部保留），共设置机房1045座（其中现状保留715座，新建330座）。

市区范围内整合优化机房67座，至2035年机房共有576座（其中现状保留437座，新建139座）。

余姚市范围内机房共有158座（其中现状保留102座，新建56座）。

慈溪市范围内机房共有214座（其中现状保留126座，新建88座）。

宁海县范围内机房共有72座（其中现状保留50座，新建22座）。

象山县范围内机房共有25座（均为新建）。

- 通信基站空间布局规划

- 通信基站布局通则

1、共建共享原则

按照统筹共享的方式，全面推进站址共享共建。对现状的存量基站应采取措施进行整改提升以实现共享。规划新建基站应实现共建共享。

2、节约集约原则

基站建设应考虑用地集约要求，严禁违规占用耕地（包括永久基本农田），尽量少占或不占公益林，不占用水域等。

基站建设应充分利用存量基站，对存量基站评估后制订基站改造方案，完善5G网络结构。

3、规划符合性原则

基站设置应满足国土空间规划控制与引导要求，基站建设形式应与周边建筑、空间环境相协调。

4、安全原则

基站选址应满足通信安全保密、国防、人防、消防、环境保护、水域保护以及其他相关规范控制要求。

基站站址应选择安全、卫生、无强干扰、方便建设维护的区域，避免与周边设施的相互影响。

- 新建基站选址原则

1、基站建设形式

基站选址优先考虑结合公共设施、工业、市政设施、居住等用地设置，采用附设于地块内建筑的建设形式。结合仓储、道路广场、对外交通、绿地、农林水域等用地设置的基站，附建条件不允许时，可采用落地基站或高灯杆建设形式。

2、依托建筑物设置的优先排序

在基站结合建筑物建设时，对所附设的建筑物的优先排序上，一般按照政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、居住建筑的先后顺序，强化基站与城市其他公共设施的集约共享。避免在文物保护单位等区域设置基站，避免在有电磁干扰要求的场所设置基站。

3、与社会杆塔等基础设施相结合原则

沿公路设置的基站，可结合公交站、驿站等公路设施建设；沿城市道路的基站，原则上应设置在有电信管线的一侧，依据道路等级及景观要求，应美化落地基站外观，如可采用景观塔形式；充分利用电力照明杆塔、交通信号杆塔、视频监控杆等社会杆塔资源，采用一杆多用，实现设施共享。

4、规划传导

改造及新建地块优先落实基站选址，应结合本规划和地块总平面设计，优化、落实基站建设。由于建设时序问题，基站设置早于地块建设时，建设形式可采用过渡形式，如采用落地基站，后期结合地块开发，建设形式应改为附建形式。现状基站和临时过渡基站的拆建应遵循地块开发建设时序安排，服从地块出让等相关工作要求。道路的设计和建设应与本规划相衔接，保障道路两侧基站与道路及相关设施建设同步设计、同步实施。

本次规划基站选址按照站址密度分区、站点布局间距要求确定，为规划的理想点位，实际勘察设计的基站位置可以根据施工难度、选点难度、业主诉求等情况适当校正，实际选址位置偏离规划站址位置应控制在R/2范围内（R为站间距的一半），并尽可能在同一地块内。

- 基站建设控制要求

1、现状基站

（1）保留基站

由于近期3G、4G、5G多网共存，部分天面资源不能满足升级要求的存量4G基站近期仍需保留，这部分基站需通过评估后，制订单站的改造方案，可采取大站改小站方式（通过设置多个微基站形式），增加覆盖密度，以满足信号覆盖需求，待信号覆盖范围内有规划5G基站建设时，该新增站点同时考虑4G需求。

（2）整合优化基站

单座基站所在位置现状用地性质与国土空间规划用地性质不一致，存在拆迁、改造必要性的，这部分基站需结合周边规划用地落实基站布点。

多座基站距离比较近、或在同一建筑上的，这部分基站受技术或产权等因素所限短期内难以整合优化，近期可保留，后期需结合技术更新、政策指引等有序整合优化。

站址情况不理想，影响城市市容和景观环境的基站后期结合建设需求逐步整合。

2、新建基站

新建基站建设以附建形式为主，严格控制落地基站数量。当新建基站附建条件受限时，建设单位应与相关部门协调沟通，视情况可在周边道路交叉口、绿化带结合路灯、交通信号灯等社会杆塔建设基站，可采用落地站形式。在农田区内，遵循《基本农田保护条例》的相关要求，结合实际情况，一站一方案，允许结合路灯杆等形式在田埂路等附近建设，满足智慧农业需求。

新建基站的形式应因地制宜，基站天线应结合周围环境，尽量采用较为隐蔽的设置方式。在保障安全运行的前提下，杆塔形式应美化处理，与周围环境协调一致。

3、用地性质调整情况下的基站

对于现状用地性质调整的地块，原来地块内有现状基站的，应征求通信主管部门的意见，保障基站建设需求。新建基站的位置和建设形式应根据新的用地及建筑布局确定。

在规划期限内，部分区块的整体用地布局需调整的，基站布局需结合新的用地规划调整。

4、城镇开发边界范围外的基站

落地基站建设要充分考虑周边环境影响，与周边环境相协调，且落地基站机房严禁违规占用耕地（包括永久基本农田）和生态保护红线，广袤农村站站间距可控制为700-1000米，山区及人员稀少区域，结合相关设施设置基站。

在小河流山洪重点村落、地质灾害风险防范区等区域周边布站，提升防灾减灾能力。

- 基站选址安全防护要求

基站建设优先满足相关规范要求，在特定场景下无法满足退让距离时，通过技术创新、政策支持、编制特定方案等措施，确保宏基站落地。

基站位于大功率无线电发射装置、机场、铁路、公路、高压变电所及电力线路、危化管线、加油加气站、地下矿藏、名胜古迹、重大军事设施等周边时，需满足相应的安全防护要求。

- 通信机房布局规划

- 机房布局原则

1、共建共享原则

新建机房全面推进站址共享共建；存量机房，应根据各运营商需求位置点的间距、周围环境、场地地势、供配电、管道及光缆资源等条件，经方案对比后，对适宜集中建设的同类型重点机房进行整合。

2、建设形式灵活原则

推行“建、购、租相结合”策略，优先利用存量资源。新建地块需在详细规划中预留宏基站机房用地。城市建成区，集约利用公共空间，优先选址于公园、绿化带、广场等公共区域，其次可利用闲置设施用房、地下车库等存量设施的既有空间，因特殊原因确需在城市绿地中落地设计5G机房的，应按规定办理行政审批手续。租用机房应考虑物业单位稳定性，确保机房能长期可用，避免机房纠纷、搬迁等。

- 新建机房选址原则

1、建设形式

机房选址优先考虑结合公园、绿化带、广场等公共设施用地独立设置，也可在新建建筑内配建。

2、周边市政配套需求

优先布局于交通便利、供电、通信等配套齐备的区域。

机房用电优先选择直供电。对于等级较高的机房，可根据基础通信企业需求考虑引入双路电形成一主一备。

3、规划传导

本次规划堆叠机房选址按照基站服务范围及机房覆盖半径确定，为规划的理想点位，实际勘察设计的机房位置可能根据施工难度、选点难度、业主诉求等情况适当校正，实际选址位置在统筹考虑周边机房服务范围前提下，结合用地布局优化，并尽可能在同一控制单元内。

- 机房建设控制要求

1、现状机房

（1）保留机房

通过科学评估存量机房资源现状和改造可能性，主动挖掘机房配套设施的扩展潜力。

（2）整合优化机房

机房所在位置现状用地性质与国土空间规划用地性质不一致，存在拆迁、改造必要性的，这部分机房需结合周边规划用地落实机房建设需求。

多座机房距离比较近的，这部分机房受产权等因素所限短期内难以整合优化，近期可保留，后期需结合周边用地开发或城市微更新等有序整合优化。

2、新建机房

新建基站推行“建、购、租相结合”策略，以“建”为主，“购、租”为辅，建设以附建形式为主，当附建条件受限时，建设单位应与相关部门协调沟通，可在广场等公共区域单独建设，建设形式与周围环境协调一致。新建机房建筑面积建议不小于60平方米。

- 近期建设

- 近期目标

到2030年，建成全市深度覆盖网络，实现基站北斗授时全覆盖，确保多频段协同覆盖，全面满足国家、省市标准及重点行业应用需求。中心城区5G-A覆盖率85%以上，自然村5G通达率不低于98%，新建站址预留站址空间，支持未来 6G 高频段设备部署。

- 重点场所

主要包括省市文件要求的重点场所。交通设施如通苏嘉甬铁路、甬台温铁路等结合铁路、高速公路等特定方案落实；公共场所、住宅建筑、工业园区、智能港口、文旅景点等重要场所需结合所处单元进行细化；杭州湾、象山港、韭山列岛、渔山岛、三门湾沿线重要海岛落实信号入岛要求；低空产业领域需结合低空航线、低空设施布局等要素制定特定方案再予以落实；重大片区，如姚江两岸、宁波枢纽、东部滨海、甬江科创、月塘东等区域，结合详规单元进行细化。

- 规模预测

结合城市发展和“十五五”发展目标，宏基站规模不少于14974座，机房规模不少于910座。

市区范围内宏基站不少于7183座（其中现状保留基站6281座，新建基站不少于902座）；机房不少519座（其中现状保留机房437座，新建机房不少于82座）。

余姚市范围内宏基站不少于2607座（其中现状保留基站1716座，新建基站不少于891座）；机房不少135座（其中现状保留机房102座，新建机房不少于33座）。

慈溪市范围内宏基站不少于2174座（其中现状保留基站1888座，新建基站不少于市286座）；机房不少178座（其中现状保留机房126座，新建机房不少于52座）。

宁海县范围内宏基站不少于1359座（其中现状保留基站1240座，新建基站不少于411座）；机房不少63座（其中现状保留机房50座，新建机房不少于13座）。

象山县范围内宏基站不少于1359座（其中现状保留基站958座，新建基站不少于401座）；机房不少于15座（均为新建）。

- 环境保护

- 环境影响分析

通信基站施工期间的环境影响主要表现为土地占用、植被破坏、施工扬尘、施工垃圾、施工废水和施工噪声等。运行期的环境影响主要有电磁波辐射影响、基站运行的噪声污染影响和基站建设对周围景观的影响等。

- 环境影响措施

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》中无线通讯类别（186条）明确，无线通讯全部项目类别的环评手续由原先报告表报批全部简化为登记表形式。

1、噪声控制

通信建设项目在城市中心城区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，并符合当地环保部门的相关要求。位于其他区域的通信建设项目，应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定。

对有噪声控制要求的基站机房应采用隔振设施和隔声材料。

2、电磁环境监测

基站应遵守《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定，若功率超过豁免水平，必须依法办理相关环保手续，并接受当地生态环境部门监督管理。

基站站址选择应与周边区域电磁环境相协调，建设前应对建设地点周边区域电磁环境进行检测，防止电磁互相干扰。

新建基站开通后，需对基站周围电磁辐射环境进行监测，做好相应防护工作。

基站建设应满足环境影响评价要求。

3、生态环境保护

在选址阶段，应统筹考虑国土空间管控要求和基站/机房选址要求，合理规划站点/机房数量和位置。需在风景名胜区、饮用水水源保护区，文物保护单位等区域建设基站/机房的，应取得相关管理部门的许可，接受相关管理部门的监督和管理。

通信基站/机房在建设期应选择合理的施工时间，落实污染防治措施。在基站运行过程中，需对基站周围的环境实施有效的监控。

4、景观影响

对于城市重点地段及其他景观敏感区域，应采取对局房、基站铁塔或天线美化的措施，保持与周围整体环境的协调。

- 防灾措施

通信基站的机房应配备相应的消防设备，原有机房的基站如果消防设备不合格或者缺少，应予以更换或补充。

基站/机房位置应选择在不易受洪水淹灌的地区。位于河道附近的选址应该满足《浙江省河道管理管理》、《浙江省水域保护办法》、《宁波市河道管理条例》等相关规定。

结合近年来宁波地区台风洪涝灾害频发的实际，适时适量地开展“超级基站”的建设。市域共设置59座超级基站，其中现状22座，规划新建37座。

市区设置35座超级基站，其中现状12座，规划新建23座；余姚市设置5座超级基站，其中现状2座，规划新建3座；慈溪市设置8座超级基站，其中现状3座，规划新建5座；宁海县设置5座超级基站，其中现状1座，规划新建4座；象山县设置6座超级基站，其中现状4座，规划新建2座。

超级基站建设形式宜为落地基站，除普通基站的控制要求外，还需考虑以下要求：抗灾强度为建筑结构安全等级为一级；抗震设防类别为重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；可抵御百年一遇的暴雨灾害及其引发的地质灾害；可抵御百年一遇的暴雪灾害；可抵御强台风级大风，可按100年重现期确定设计风压。

- 规划实施保障措施

- 加强规划统筹与实施评估

1、待规划批复后，将宏基站纳入国土空间规划一张图管理，作为通信基站及机房建设管理依据，其中军事部门和第三方的相关通信基站不纳入本次规划的布局方案。编制详细规划时应与本规划充分衔接，严格控制落地基站数量，附建型和高灯杆基站可结合用地性质调整而调整。在地块的规划条件中落实基站和机房的需求。

刚性传导内容：主要为通信设施配建的指标传导，包括通信基站和机房配建标准、机房建筑面积等。

弹性传导内容：主要为通信设施的布局（点位）传导和建设形式等政策传导。详细地块调整或其他因素造成原条件变化，可适当进行调整，并取得主管部门同意。本规划重点对市区范围内基站进行详细布局，县市为点位布局。县市可根据辖区发展需求进行细化。

2、本次规划的基站和机房为地块配套设施，需结合地块设计等协调实施。

3、通信基础设施建设过程中，根据《浙江省关于进一步深化电信基础设施共建共享促进双千兆网络高质量发展的实施方案》文件，要积极履行共建共享。

4、依据国土空间规划“一年一体检、五年一评估”要求，结合通信行业年度评估与技术演进趋势，对基站布局实施滚动修编。针对6G网络高频段、高速率、小覆盖的特性，优化站间距设计以满足未来组网需求，同时依托现有5G基站的物理设施（含天线/电源/传输设备）、站址资源及云化架构等基础设施，为6G演进提供边缘计算能力与技术应用支撑，实现通信基础设施的可持续迭代发展。

- 加强资源共享

“免费开放政府机关、事业单位公共机构等所属公共设施资源以及城市道路（含高架、大桥、隧道）、绿化带、公共绿地、公园广场、公交站台等场所和设施”，支持宏基站选址和设施建设，除法律法规另有规定外，应当向基站建设方无条件免费开放。对于已经设置在公共设施楼宇的站点，业主单位应在5G改造等改扩建中提供便利条件。对开放的公共资源或场地，由宁波铁塔公司统筹基础电信企业宏基站、通信机房、通信管线等建设需求，统一提供建设需求清单，向资源管理相关职能部门提出书面申请，实现资源统一高效利用。经产权单位同意，基站可实现资源共享。

- 强化推进落实

1、优化申报审批流程

按照《浙江省5G基站建设“一件事”集成改革实施方案》相关要求：“按照深化‘最多跑一次’改革要求，坚持‘资源整合、开放共享、优化服务、属地主导’的原则，实施5G基站建设‘一件事’集成改革，精简审批事项，优化审批流程，缩短审批时间，规范基站建设，实现‘一次性规划、一平台受理、一次性踏勘、一揽子审批’，确保5G基站建设进度领先全国”。

2、明确建设主体

为规范通信基础设施建设，由宁波铁塔作为牵头单位统一规划、统筹建设。在通信基站建设方面，统筹基础电信运营商基站、室内分布等各类站址需求，在规划引领下，整合存量设施，推进基站、机房、基站接入传输线路及附属设施的共建共享。

- 强化宣传引导

加强舆论宣传，加强5G移动通信基础设施建设重要性和辐射影响宣传，推进科普知识进学校、进社区、进农村，引导群众关注和支持移动通信设施建设，共同营造推进5G精品网建设的良好氛围。

- 加强公众参与

在基站建设管理过程中充分考虑公众参与的要求，明确公众参与的范围、程序和要求，保障公众的知情权、参与权和监督权。大力推进信息公开，具体包括基站建设信息的公开和合法基站信息的公开。

附表

表1 市域2035年规划宏基站一览表（单位：座）

| 区域 | 现状保留基站 | 规划新建基站 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海曙区 | 1116 | 1085 | 2201 |
| 江北区 | 687 | 861 | 1548 |
| 镇海区 | 693 | 1010 | 1703 |
| 北仑区 | 1061 | 1223 | 2284 |
| 鄞州区 | 1593 | 1495 | 3088 |
| 奉化区 | 1128 | 1623 | 2751 |
| 小计 | 6278 | 7297 | 13575 |
| 余姚市 | 1716 | 2008 | 3724 |
| 慈溪市 | 1888 | 2897 | 4785 |
| 宁海县 | 1240 | 2349 | 3589 |
| 象山县 | 958 | 1307 | 2265 |
| 合计 | 12080 | 15858 | 27938 |

表2 市域2035年规划机房一览表（单位：座）

| 区域 | 现状保留机房 | 规划新建机房 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海曙区 | 74 | 33 | 107 |
| 江北区 | 36 | 13 | 49 |
| 镇海区 | 29 | 16 | 45 |
| 北仑区 | 62 | 28 | 90 |
| 鄞州区 | 159 | 41 | 200 |
| 奉化区 | 77 | 8 | 85 |
| 小计 | 437 | 139 | 576 |
| 余姚市 | 102 | 56 | 158 |
| 慈溪市 | 126 | 88 | 214 |
| 宁海县 | 50 | 22 | 72 |
| 象山县 | 0 | 25 | 25 |
| 合计 | 715 | 330 | 1045 |

图 件

图纸目录

01、区位图

02、市域国土空间规划分区图

03、市域综合交通规划图

04、市域规划编制单元划分图

05-1、海曙区规划基站布局图

05-2、海曙区5G堆叠机房布局图

06-1、江北区规划基站布局图

06-2、江北区5G堆叠机房布局图

07-1、镇海区规划基站布局图

07-2、镇海区5G堆叠机房布局图

08-1、北仑区规划基站布局图

08-2、北仑区5G堆叠机房布局图

09-1、鄞州区规划基站布局图

09-2、鄞州区5G堆叠机房布局图

10-1、奉化区规划基站布局图

10-2、奉化区5G堆叠机房布局图

11-1、余姚市规划基站布局图

11-2、余姚市5G堆叠机房布局图

12-1、慈溪市规划基站布局图

12-2、慈溪市5G堆叠机房布局图

13-1、宁海县规划基站布局图

13-2、宁海县5G堆叠机房布局图

14-1、象山县规划基站布局图

14-2、象山县5G堆叠机房布局图

位于综合业务区内，用于小范围业务收敛的专用机房，是区域汇聚节点的延伸，也是汇聚节点与末端用户接入点之间的关键衔接节点。